**Reglement der Gemeinde**

*vom*

**über die Beseitigung und Reinigung von Abwasser**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Die Gemeindeversammlung / Der Generalrat*

gestützt auf das Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (GSchG) (SR 814.20);

gestützt auf die Bundesverordnung vom 28. Oktober 1998 über den Schutz der Gewässer (GSchV) (SR 814.201);

gestützt auf das Gewässergesetz vom 18. Dezember 2009 (GewG) (SGF 812.1);

gestützt auf das Gewässerreglement vom 21. Juni 2011 (GewR) (SGF 812.11);

gestützt auf das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (GG) (SGF 140.1);

gestützt auf das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG) (SGF 710.1),

*beschliesst:*

**1. KAPITEL**

**Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 1** Zweck

1 Dieses Reglement bezweckt, innerhalb des Perimeters, in dem öffentliche Kanalisationen erstellt werden müssen, die Beseitigung und Reinigung von verschmutztem Abwasser sowie die Beseitigung von nicht verschmutztem Abwasser aus überbauten und nicht überbauten Grundstücken zu gewährleisten.

2 Die Perimeter, in dem öffentliche Kanalisationen erstellt werden müssen, umfassen:

a) Bauzonen (Art. 11 GSchG);

b) weitere Gebiete, in welchen der Anschluss an die öffentliche Kanalisation zweckmässig und zumutbar ist (Art. 11 GSchG);

c) Siedlungen mit fünf oder mehr ständig bewohnten Wohngebäuden, die im Prinzip nicht mehr als 100 Meter auseinanderliegen (Art. 15 GewG);

d) weitere Gebiete, sobald für sie eine Kanalisation erstellt worden ist.

**Art. 2** Definitionen

Im Sinne dieses Reglements bedeuten:

a) verschmutztes Abwasser: häusliches, industrielles und gewerbliches Schmutzabwasser, Kühlwasser im geschlossenen Kreislauf sowie von Verkehrswegen, stark frequentierten Parkplätzen und Arbeits- oder Lagerflächen (Umschlag, Einsatz oder Lagerung von Stoffen, die ober- oder unterirdische Gewässer verunreinigen können) abfliessendes Regenwasser;

b) nicht verschmutztes Regenwasser: Regenwasser, das von Dächern, Strassen, Wegen und Plätzen abfliesst, die aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit sowie Nutzungsfrequenz und ‑art das von ihnen abfliessende Wasser nicht verunreinigen können;

c) nicht verschmutztes Abwasser, das stetig oder zeitweise anfällt: Abwasser, das aus Quellen, Brunnen und Drainageeinrichtungen stammt, sowie nicht verschmutztes Kühlwasser in Freispiegelleitungen;

d) Kanalisation: Netz von Abwasserkanälen und Zusatzbauten zur Ableitung des verschmutzten Abwassers zu Abwasserreinigungsanlagen;

e) Regenabwassersammelkanal: Netz von Abwasserkanälen und Zusatzbauten zur Ableitung des nicht verschmutzten Abwassers zu Versickerungsanlagen oder Vorflutern;

f) Trennsystem: Entwässerungssystem, bei dem das verschmutzte Abwasser (Schmutzabwasser) in einer Kanalisation und das nicht verschmutzte Abwasser (Reinabwasser) in einen Regenabwassersammelkanal abgeleitet wird;

g) Mischsystem: Entwässerungssystem, bei dem das verschmutzte und nicht verschmutzte Abwasser (Schmutz- und Reinabwasser) in einer gemeinsamen Leitung abgeleitet werden (Mischabwasser), nicht aber das nicht verschmutzte Abwasser, das stetig oder zeitweise anfällt (Fremdwasser);

h) Als Eigentümerin bzw. Eigentümer im Sinne dieses Reglements gelten auch Bauberechtigte sowie Nutzniesserinnen und Nutzniesser.

**Art. 3** Geltungsbereich

Dieses Reglement gilt für alle an öffentliche Anlagen zur Beseitigung und Reinigung von Abwasser (Abwasseranlagen) angeschlossene oder anschliessbare Gebäude und Grundstücke.

**Art. 4** Genereller Entwässerungsplan

1 Der generelle Entwässerungsplan (GEP) regelt die Abwasserbeseitigung auf dem gesamten Gemeindegebiet.

2 Der GEP legt mindestens fest (Art. 5 GSchV):

1. die Gebiete, für die öffentliche Kanalisationen zu erstellen sind;
2. die Gebiete, in denen nicht verschmutztes Abwasser versickern zu lassen ist;
3. die Gebiete, in denen vor der Einleitung von unverschmutztem Abwasser in oberirdische Gewässer Rückhaltemassnahmen nötig sind;
4. die Gebiete, in denen andere Systeme als zentrale Abwasserreinigungsanlagen anzuwenden sind.

**2. KAPITEL**

**Bau der öffentlichen und privaten Anlagen**

**Art. 5** Groberschliessung

a) Erschliessungspflicht

1 Die Gemeinde baut, betreibt, unterhält und erneuert die erforderlichen öffentlichen Abwasseranlagen der Gemeinde, die zur Groberschliessung gehören und die ihr Eigentum sind oder werden (Art. 94 und 96 RPBG). Dabei berücksichtigt sie die Vorgaben des GEP.

2 Die öffentlichen Gemeindeanlagen umfassen:

1. die zentralen Abwasserreinigungsanlagen;
2. die öffentlichen Kanalisationen für verschmutztes und Mischabwasser;
3. die öffentlichen Regenabwassersammelkanäle;
4. die Kontrollschächte (Einsteigschächte sowie Inspektionsöffnungen) für die öffentlichen Kanalisationen und Regenabwassersammelkanäle;
5. die Abwasserhebeanlagen (Pumpwerke) für die öffentlichen Kanalisationen.

**Art. 6** b) Vorfinanzierung

1 Reicht ein Eigentümer ein Baugesuch für ein Gebäude in einem Gebiet ein, dessen Überbauungsgrad den Bau einer öffentlichen Kanalisation nicht unmittelbar rechtfertigt, so kann ihn der Gemeinderat verpflichten, die Kosten für die Erstellung der öffentlichen Kanalisation vollumfänglich oder teilweise zu übernehmen.

2 Die Rückerstattung der Baukosten wird durch Vereinbarung geregelt (Art. 96 Abs. 2 RPBG).

**Art. 7** Feinerschliessung

1 Die privaten Anlagen für die Grundstücksentwässerung werden von den Eigentümerinnen und Eigentümern gebaut, geändert, betrieben und unterhalten. Die entsprechenden Kosten gehen zu ihren Lasten (Art. 97 RPBG).

2 Die privaten Anlagen für die Grundstücksentwässerung umfassen:

1. Die Regenabwassersammelkanäle und Kanalisationen für verschmutztes, Misch- und nicht verschmutztes Abwasser, die der Grundstücksentwässerung dienen;
2. die Kontrollschächte (Einsteigschächte sowie Inspektionsöffnungen) für die privaten Anlagen;
3. die Versickerungs- und Retentionsanlagen, die der individuellen Grundstücksentwässerung für das unverschmutzte Abwasser dienen;
4. die weiteren Anlagen für die Grundstücksentwässerung wie beispielsweise Abwasserhebeanlagen oder Anlagen für die Vorbehandlung des Abwassers.

3 Der Gemeinderat stellt die Überwachung dieser Anlagen sicher.

**Art. 8** Baubewilligung

Die Erstellung und Änderung von öffentlichen oder privaten Abwasseranlagen unterstehen dem Baubewilligungsverfahren (Art. 84 und 85 RPBR).

**Art. 9** Ausführung der Arbeiten

Die Entwässerung der Baustellen erfolgt gemäss der SIA-Empfehlung 431.

**Art. 10** Kontrolle der Anschlüsse

a) Beim Bau

1 Der Gemeinderat ordnet bei Abschluss der Arbeiten die Kontrolle der Anschlüsse an.

2 Der Eigentümer informiert, noch bevor die Gräben zugeschüttet werden, den Gemeinderat über den Abschluss der Anschlussarbeiten. Die Bewilligung die Gräben zuzuschütten wird erteilt, sobald die Arbeiten auf ihre Vorschriftsmässigkeit geprüft wurden und das Ergebnis positiv ist. Werden die Gräben vor der Kontrolle zugeschüttet, so werden sie auf Kosten des Eigentümers erneut ausgehoben. Der Eigentümer reicht bei der Gemeinde einen Anschlussplan gemäss Ausführung ein.

3 Der Gemeinderat kann zu Lasten der Eigentümerin oder des Eigentümers Videokontrollen und Dichtigkeitsprüfungen verlangen.

4 Der Gemeinderat, der die Abwasseranlagen oder Ausrüstungen kontrolliert, übernimmt keine Haftung für ihre Qualität oder dafür, dass sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Im Falle von unzulänglicher Abwasserreinigung oder anderen Risiken in Bezug auf eine Minderung der Wasserqualität sind die Eigentümer nicht von der Pflicht befreit, zusätzliche Schutzmassnahmen zu ergreifen.

**Art. 11** b) Nach dem Bau

1 Der Gemeinderat hat das Recht, die privaten Anlagen jederzeit zu kontrollieren. Falls eine Anlage Mängel oder Unzulänglichkeiten aufweist, kann er die Fehlerbehebung, die Anpassung der Anlage oder ihre Beseitigung anordnen.

2 Dem Gemeinderat ist der Zutritt zu den privaten Anlagen jederzeit gestattet.

**3. KAPITEL**

**Grundsätze für die Abwasserbeseitigung**

**Art. 12** Allgemeine Grundsätze

1 Verschmutztes Abwasser ist in die öffentliche Kanalisation einzuleiten. Verschmutztes und nicht verschmutztes Abwasser dürfen nur in Gebieten mit Mischsystem und erst in der Grundstückanschlussleitung zusammengeführt werden.

2 Nicht verschmutztes Regenwasser ist versickern zu lassen. Wenn die örtlichen Bedingungen dies nicht erlauben, kann dieses Abwasser unter Einhaltung des GEP in die Regenabwassersammelkanäle oder in ein Oberflächengewässer eingeleitet werden.

3 Nicht verschmutztes Abwasser, das stetig anfällt, darf nicht in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. Wenn die örtlichen Bedingungen weder dessen Versickerung noch dessen Einleitung in die Regenabwassersammelkanäle oder die oberirdischen Gewässer erlauben, darf dieses Abwasser nicht gefasst werden.

**Art. 13** Anschluss an die öffentliche Kanalisation

1 Die Gemeinde legt im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens die genauen Standorte der Anschlüsse an die öffentliche Kanalisation sowie der allfälligen Einleitstellen in die oberirdischen Gewässer fest.

2 Die rechtlichen Anschlussbedingungen sind durch die Gewässerschutzgesetzgebung geregelt.

3 Die Anschlüsse an die öffentliche Kanalisation werden gemäss den Normen und Richtlinien der Berufsverbände und des Amts für Umwelt (AfU) verwirklicht.

4 Die Anschlüsse müssen die im GEP der Gemeinde festgelegten Vorgaben einhalten.

5 Bei Änderungen der öffentlichen Kanalisation (z. B. Wechsel vom Mischsystem zum Trennsystem) weist der Gemeinderat die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer an, den Anschluss spätestens bei der Änderung des Gemeindenetzes entsprechend den Vorgaben des GEP anzupassen. Der Gemeinderat informiert die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer frühzeitig (Art. 18 GewR).

6 Die Kosten für die Anpassung der Anschlüsse werden von den Eigentümerinnen und Eigentümern getragen.

**Art. 14** Ausserbetriebsetzung der privaten Abwasserreinigungsanlagen (Kleinkläranlagen)

1 Nach dem Anschluss an die öffentliche Kanalisation werden die vorher benutzten privaten Abwasserreinigungsanlagen ausser Betrieb gesetzt.

2 Diese Arbeiten gehen zulasten der Eigentümerinnen und Eigentümer, die keinerlei Anspruch auf Entschädigung haben.

**4. KAPITEL**

**Betrieb und Unterhalt**

**Art. 15** Verbot von Einleitungen in die öffentliche Kanalisation

1 Es ist verboten, feste, flüssige oder gasförmige Stoffe in die Kanalisation einzuleiten, die aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihrer Vermengung oder Konzentrierung die Kanalisationen oder Abwasserbehandlungsanlagen beschädigen, deren Funktionsweise beinträchtigen oder eine Gefahr für die Sicherheit oder die Hygiene darstellen könnten.

2 Es ist insbesondere verboten, Abwässer und Substanzen in die Kanalisation einzuleiten, die nicht den Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung entsprechen, namentlich:

a) feste und flüssige Abfälle;

b) giftige, infektiöse oder radioaktive Substanzen;

c) explosions- oder feuergefährliche Substanzen, wie Benzin, Lösungsmittel usw.;

d) Säuren und Laugen;

e) Öle, Fette, Emulsionen;

f) Medikamente;

g) feste Stoffe, wie Sand, Erde, Katzenstreu, Asche, Haushaltsabfälle, Textilien, zementhaltige Schlämme, Metallspäne, Schleifrückstände, Küchenabfälle, Schlachtabfälle usw.;

h) Gase und Dämpfe jeglicher Art;

i) Gülle, Mistwasser, Silosaft;

j) Molke, Blut, Obst- und Gemüseabfälle und andere Abfälle aus der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung (mit Ausnahme der von Fall zu Fall genehmigten Mengen);

k) warmes Abwasser, das nach Vermischung in der Leitung eine Temperatur von über 40 °C zur Folge hat.

3 Es ist ausserdem verboten, Substanzen zu verdünnen oder zu zerkleinern und dann in die Kanalisation einzuleiten.

**Art. 16** Bewilligung für die Einleitung in die öffentliche Kanalisation (Art. 19 GewR)

1 Die Einleitung von durch industriellen oder gewerblichen Gebrauch verändertes verschmutztes Abwasser und von Kühlwasser im geschlossenen Kreislauf (nachfolgend: Industrieabwasser) bedarf einer Bewilligung der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD).

2 Eine solche Bewilligung kann nur erteilt werden, wenn die Inhaberinnen und Inhaber der Kanalisation und der Abwasserreinigungsanlage vorgängig bestätigt haben, dass dieses Abwasser den Betrieb ihrer Anlagen weder beeinträchtigt noch stört.

3 Die grossen Industrieabwassereinleiter (Abwasserbelastung von über 300 Einwohnergleichwerten) und die Inhaberin oder der Inhaber der Kanalisation und der betroffenen Abwasserreinigungsanlage schliessen vorgängig eine Vereinbarung ab.

**Art. 17** Vorbehandlung

a) Anforderungen

1 Für verschmutzte Abwässer, die den Anforderungen der GSchV nicht genügen, wird vor der Einleitung in die öffentliche Kanalisation oder in ein oberirdisches Gewässer eine entsprechende Vorbehandlung verlangt.

2 Die Kosten für die Vorbehandlung gehen zu Lasten des Verursachers.

**Art. 18** b)Änderungen in Industrie- und Gewerbebetrieben

1 Änderungen in Industrie- und Gewerbebetrieben wie die Umnutzung der Räumlichkeiten, der Umbau bzw. die Erweiterung von Anlagen oder die Änderung der Produktionsverfahren, die die Gewässer gefährden können, sind nach dem ordentlichen Verfahren baubewilligungspflichtig (Art. 84 RPBR).

2 Bei der Inbetriebnahme der Anlagen übermitteln die Betriebe der Gemeinde einen ausführungskonformen Kanalisationsplan.

**Art. 19** Kontrolle der Ausläufe von Industrie- und Gewerbebetrieben

1 Der Gemeinderat und das AfU können die Ausläufe jederzeit auf Kosten des Betreibers analysieren und messen lassen.

2 Der Gemeinderat kann den Betreiber verpflichten, einmal jährlich einen Bericht über die Konformität der Abwasserqualität mit den anwendbaren Weisungen des Bundes und des Kantons oder ein gleichwertiges Dokument vorzulegen.

3 Der Konformitätsbericht ist nach den Weisungen des AfU zu erstellen.

**Art. 20** Schwimmbäder

1 Das für die Reinigung mit chemischen Produkten der Filter und Becken verwendete Wasser ist im Trennsystem an die Schmutzabwasserkanalisation oder im Mischsystem an die Mischabwasserkanalisation anzuschliessen.

2 Der Inhalt der Schwimmbecken wird wenn möglich versickert oder, falls dies nicht möglich ist, in die Regenabwassersammelkanäle eingeleitet.

3 Die Weisungen des AfU sind zu befolgen.

**Art. 21** Unterhalt der öffentlichen Anlagen auf privaten Grundstücken

1 Die Eigentümerinnen und Eigentümer sind verpflichtet, die Arbeiten, die für den Unterhalt und die Reparatur der auf ihrem Grundstück sich befindenden öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich sind, zu dulden.

2 Sie haben Anrecht auf eine Abfindung, falls diese Arbeiten Schäden zur Folge haben.

**Art. 22** Unterhalt der privaten Anlagen

1 Der Unterhalt der privaten Anlagen obliegt ihren Eigentümerinnen und Eigentümern. Diese müssen alle Massnahmen treffen, die nötig sind, um die Anlagen in einwandfreiem Betriebszustand zu halten (Reinigung, Videokontrolle usw.).

2 Die Inhaberinnen und Inhaber von privaten Reinigungs- und Vorbehandlungsanlagen stellen den Betrieb und die Kontrolle der Anlagen durch Fachpersonal oder durch den Abschluss eines Servicevertrages sicher; der Gemeinde ist eine Kopie des Vertrags zu übermitteln (Art. 22 GewR).

3 In Erwartung einer allfälligen Übernahme durch die Gemeinde werden die Kosten für Reparatur- und Unterhaltsarbeiten bei privaten Anlagen, die im Eigentum mehrerer Personen sind, im Verhältnis zum Interesse der einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer aufgeteilt.

4 Der Gemeinderat kann die Eigentümerinnen und Eigentümer dazu verpflichten, die privaten Anlagen auf ihre Kosten zu reparieren oder neu zu bauen, wenn diese aufgrund von Konstruktionsfehlern oder mangelndem Unterhalt die Vorgaben zum Schutz der öffentlichen Hygiene und der Umwelt nicht mehr erfüllen, die Funktionsweise der öffentlichen Kanalisation beinträchtigen oder Schäden am Eigentum Dritter verursachen.

5 Die Kosten für Reparatur- und Unterhaltsarbeiten bei privaten Anlagen, die von mehreren Eigentümerinnen und Eigentümern genutzt werden, werden im Verhältnis zum Interesse der einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer aufgeteilt.

**5. KAPITEL**

**Finanzierung und Gebühren**

***1. Abschnitt***

***Allgemeine Bestimmungen***

**Art. 23** Grundsatz

1 Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften innerhalb des Bereichs öffentlicher Kanalisationen sind verpflichtet, sich an der Finanzierung des Baus, des Unterhalts, des Betriebs und der Erneuerung der öffentlichen Anlagen zur Beseitigung und Reinigung von Abwasser aus ihren bebauten oder nicht bebauten Grundstücken zu beteiligen.

2 Die finanzielle Beteiligung von grossen Abwassereinleitern (Abwasserbelastung von über 300 Einwohnergleichwerten) wird vorgängig und in Übereinstimmung mit Artikel 19 Abs. 2 GewR in einer Vereinbarung festgelegt.

**Art. 24** Finanzierung

1 Die Gemeinde finanziert die kommunalen und interkommunalen Abwasseranlagen, die öffentlichen Zwecken dienen.

2 Sie sorgt dafür, dass die Kosten für Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Ersatz dieser Abwasseranlagen mit Gebühren den Verursachern überbunden werden.

3 Zu diesem Zweck erstellt sie einen Finanzplan für die Investitionen, der folgende Einnahmen umfasst:

a) einmalige Gebühren (Anschlussgebühr und Vorzugslast);

b) Benutzungsgebühren (Grundgebühr, Betriebsgebühr);

c) Subventionen und andere Beiträge Dritter.

4 Die Beteiligung der Eigentümerinnen und Eigentümer an der Finanzierung des Baus und der Nutzung der Abwasseranlagen im Rahmen eines Quartierplans oder einer Erschliessung (Detailerschliessung) bleibt vorbehalten. Sie kann nicht von den in Absatz 1 vorgesehenen Gebühren abgezogen werden.

**Art. 25** Kostendeckung und Kostenermittlung

1 Die Gebühren müssen so festgesetzt werden, dass sowohl alle für den Bau, den Betrieb und den Unterhalt anfallenden Kosten als auch die durch Investitionen entstehenden finanziellen Lasten (Abschreibung der Schulden und Zinsen) und die späteren Ausgaben für die Werterhaltung der Anlagen aus den Einnahmen gedeckt werden können.

2 Die Gemeinde erfasst die Wertminderungen des Verwaltungsvermögens der öffentlichen Abwasseranlagen in der Buchhaltung.

3 Sie leistet regelmässige Zuweisungen an die Spezialfinanzierungen; der Umfang dieser Zuweisungen ist abhängig vom Wiederbeschaffungswert der öffentlichen Abwasseranlagen.

**Art. 26** Werterhaltung der Anlagen

Die jährliche Zuweisung an die Spezialfinanzierungen beträgt mindestens:

a) 1.25 % des heutigen Wiederbeschaffungswerts der kommunalen und interkommunalen Abwasserleitungen;

b) 3 % des heutigen Wiederbeschaffungswerts der kommunalen und interkommunalen Abwasserreinigungsanlagen (ARA);

c) 2 % des heutigen Wiederbeschaffungswerts der kommunalen und interkommunalen Sonderbauwerke, wie Regenwasserbecken und Pumpwerke.

**Art. 27** Mehrwertsteuer (MWST)

Die in diesem Reglement vorgesehenen Gebühren schliessen die MWST nicht ein. Ist die Gemeinde mehrwertsteuerpflichtig, so wird die MWST auf den steuerbaren Leistungen zusätzlich zu den in diesem Reglement vorgesehenen Beträgen erhoben.

***2. Abschnitt***

***Gebühren***

**Art. 28** Einmalige Anschlussgebühr

a) Für ein bebautes Grundstück in der Bauzone

1 Die Gebühr für den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen trägt der potenziellen Nutzung der Kanalisation, der Regenabwassersammelkanäle und der zentralen Abwasserreinigungsanlage Rechnung. Sie berechnet sich gemäss nachfolgenden Kriterien, die beide zu berücksichtigen sind:

a) höchstens Fr.       pro m2 Parzellenfläche x Geschossflächenziffer (GFZ) der betreffenden Bauzone (vgl. Gemeindebaureglement, GBR) x Zuschlagsfaktoren für die Beseitigung des nicht verschmutzten Abwassers nach Artikel 43;

*oder*

höchstens Fr.       pro m3 (Parzellenfläche in m2 x den maximalen Volumenwert, wenn im GBR ein Volumenwert für die Bauzone festgelegt ist) x Zuschlagsfaktoren für die Beseitigung des nicht verschmutzten Abwassers nach Artikel 43;

b) höchstens Fr.       pro Einwohnergleichwert gemäss Anhang dieses Reglements.

2 Für Gebäude (oder Teile von Gebäuden), die nicht dem Wohnzweck dienen (Industrie, Gewerbe, Handel usw.), berechnet sich der Einwohnergleichwert gemäss oben genanntem Anhang.

3 Im Falle einer Vergrösserung oder eines Umbaus eines Gebäudes wird pro zusätzlichen Einwohnergleichwert eine Zusatzgebühr von höchstens Fr.       erhoben.

4 Bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken, die teilweise überbaut sind, kann der Gemeinderat die Anschlussgebühr für die Gebäude, die zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehören, aufgrund einer theoretischen Fläche berechnen, die nicht mehr als 1000 m2 betragen kann.

**Art. 29** b) Für ein bebautes Grundstück ausserhalb der Bauzone

Für die Grundstücke, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, berechnet sich die Gebühr gemäss nachfolgenden Kriterien, die beide zu berücksichtigen sind:

a) höchstens Fr.       pro m2 Parzellenfläche, die 1000 m2 nicht übersteigen kann, multipliziert mit einer theoretischen Geschossflächenziffer (GFZ) von       und den Zuschlagsfaktoren für die Beseitigung des nicht verschmutzten Abwassers nach Artikel 43.

b) höchstens Fr.       pro Einwohnergleichwert gemäss Anhang dieses Reglements.

**Art. 30** c)Für landwirtschaftliche Grundstücke

Für ausschliesslich landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind und ausserhalb der Bauzone liegen, bestimmt der Gemeinderat die Anschlussgebühr nach den Kriterien in Artikel 29.

**Art. 31** Vorzugslast

Die Gemeinde erhebt eine Vorzugslast für die Grundstücke in der Bauzone, die noch nicht an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen sind. Sie beträgt 70 % der einmaligen Anschlussgebühr, die nach Artikel 28 Abs.1 Bst. a) berechnet wird.

**Art. 32** Abzüge von der Anschlussgebühr

Von der Anschlussgebühr wird der Betrag des tatsächlich eingenommenen Erschliessungsbeitrages abgezogen.

**Art. 33** Einforderung

a) Fälligkeit der Anschlussgebühr

1 Die in den Artikeln 28 bis 30 vorgesehene Gebühr ist fällig, sobald die Liegenschaft an die öffentliche Kanalisation angeschlossen ist.

2 Ab Baubeginn können Vorauszahlungen erhoben werden.

**Art. 34** b) Fälligkeit der Vorzugslast

Die Vorzugslast ist fällig, sobald das Grundstück an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden kann.

**Art. 35** Schuldner

1 Schuldner der Anschlussgebühr ist die Eigentümerin oder der Eigentümer der Liegenschaft zum Zeitpunkt des Anschlusses an die öffentliche Kanalisation.

2 Schuldner des Erschliessungsbeitrages ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks zum Zeitpunkt, ab dem der Anschluss möglich ist.

**Art. 36** Zahlungserleichterung

Der Gemeinderat kann dem Schuldner Zahlungserleichterungen gewähren, wenn die Gebühr für diesen eine untragbare Belastung darstellt. Er kann ausserdem eine Zahlung in Raten bewilligen.

**Art. 37** Wiederkehrende Benutzungsgebühren

1 Die Benutzungsgebühren umfassen:

a) die Grundgebühr;

b) die Betriebsgebühr.

2 Sie werden zur Deckung der mit den Abwasseranlagen in Verbindung stehenden Finanzierungskosten, der Zuweisungen an die Spezialfinanzierung und der Betriebskosten erhoben.

3 Sie werden jährlich erhoben.

**Art. 38** Grundgebühr

a) Für ein Grundstück in der Bauzone

1 Die Grundgebühr dient der Werterhaltung der öffentlichen Anlagen. Durch sie werden sämtliche Fixkosten der Abwasseranlagen, d. h. alle mit den Anlagen verbundenen Aufwände (Abschreibung und Zinsen) gedeckt. Sie trägt der potenziellen Nutzung der Kanalisation, der Regenabwassersammelkanäle und der zentralen Abwasserreinigungsanlage Rechnung. Sie berechnet sich gemäss nachfolgenden Kriterien, die beide zu berücksichtigen sind:

a) höchstens Fr.       pro m2 Parzellenfläche x Geschossflächenziffer (GFZ) der betreffenden Bauzone (vgl. Gemeindebaureglement, GBR) x Zuschlagsfaktoren für die Beseitigung des nicht verschmutzten Abwassers nach Artikel 43;

*oder*

höchstens Fr.       pro m3 (Parzellenfläche in m2 x den maximalen Volumenwert, wenn im GBR ein Volumenwert für die Bauzone festgelegt ist) x Zuschlagsfaktoren für die Beseitigung des nicht verschmutzten Abwassers nach Artikel 43;

b) höchstens Fr.       pro Einwohnergleichwert gemäss Anhang dieses Reglements.

2 Sie wird bei allen Eigentümerinnen und Eigentümern angeschlossener oder anschliessbarer Grundstücke im Bereich öffentlicher Kanalisationen erhoben.

**Art. 39** b) Für ein bebautes Grundstück ausserhalb der Bauzone

Für die Grundstücke, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden können, berechnet sich die Grundgebühr gemäss nachfolgenden Kriterien, die beide zu berücksichtigen sind:

a) höchstens Fr.       pro m2 Parzellenfläche, die 1000 m2 nicht übersteigen kann, multipliziert mit einer theoretischen Geschossflächenziffer (GFZ) von       und den Zuschlagsfaktoren für die Beseitigung des nicht verschmutzten Abwassers nach Artikel 43.

b) höchstens Fr.       pro Einwohnergleichwert gemäss Anhang dieses Reglements.

**Art. 40** c)Für landwirtschaftliche Grundstücke

Für ausschliesslich landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind und ausserhalb der Bauzone liegen, bestimmt der Gemeinderat die Gebühr nach den Kriterien in Artikel 39.

**Art. 41** Betriebsgebühr

a) Allgemeine Gebühr

1 Die Betriebsgebühr beträgt höchstens Fr.       pro m3 verbrauchte Wassermenge gemäss Zähler. Bei zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzten Gebäuden wird nur der Wasserverbrauch im Wohnteil angerechnet.

2 Falls auf eine Wasserversorgung aus einer privaten Quelle zurückgegriffen wird, oder falls kein Zähler angebracht ist, wird ein Schätzwert (gleichwertige Situation) als Berechnungsgrundlage für die Gebühren angenommen. Der Gemeinderat ist für diese Schätzung verantwortlich. Bei Streitfällen kann er eine Mengenmessung zulasten des Benutzers anordnen.

3 Die Betriebsgebühr wird für alle angeschlossenen Liegenschaften erhoben.

**Art. 42** b) Sondergebühr

1 Anstelle der in Artikel 41 vorgesehenen allgemeinen Betriebsgebühr kann der Gemeinderat für die Einleitung in grosser Menge von industriell oder gewerblich verschmutzten Abwässern eine Sondergebühr erheben.

2 Die Höhe der Sondergebühr wird auf der Grundlage des Verschmutzungsgrads des Schmutzabwassers und der tatsächlich abgegebenen Schmutzabwassermenge festgelegt. Der Verschmutzungsgrad bestimmt sich nach dem für häusliches Schmutzabwasser normalerweise angenommenen Mittelwert. Die Schmutzfracht (biochemische Fracht) wird mit 2/3 gewichtet, die Schmutzabwassermenge (hydraulische Fracht) mit 1/3. Bei Streitfällen kann der Gemeinderat vom betreffenden Unternehmen Analysen zur Feststellung der Verschmutzung verlangen.

**Art. 43** Beseitigung von nicht verschmutztem Abwasser

1 Falls das nicht verschmutzte Regenwasser und/oder das nicht verschmutzte Abwasser, das stetig oder zeitweise anfällt, in die kommunalen Regenabwassersammelkanäle eingeleitet werden, wird die Parzellenfläche mit den Zuschlagsfaktoren für Plätze, Dächer und Drainagewasser multipliziert [Fläche x Zuschlagsfaktor a) x Zuschlagsfaktor b) x Zuschlagsfaktor c)].

2 Die Zuschlagsfaktoren betragen:

a) Platzabwasser : 1.3

b) Dachabwasser : 1.6

c) Drainagewasser : 1.2

**Art. 44** Kompetenzübertragung

Für die Gebühren, für die dieses Kapitel eine Obergrenze vorsieht, legt der Gemeinderat die genaue Höhe der Gebühr in einem Tarifblatt fest.

**6. KAPITEL**

**Verwaltungsgebühren**

*(Nur für Gemeinden, die über kein diesbezügliches Reglement verfügen.)*

**Art. 45** Gebühren

a) Im Allgemeinen

1 Die Gemeinde erhebt für ihre Dienste, die eine Prüfung der Pläne sowie eine Kontrolle der Anschlüsse vor Ort umfassen, eine Gebühr von Fr.       bis Fr.      .

2 Innerhalb der in Absatz 1 vorgesehenen Beträge wird die Verwaltungsgebühr nach der Bedeutung der Bauten und dem Umfang der von der Gemeindeverwaltung geleisteten Arbeit festgesetzt.

**Art. 46** b) Zusätzliche Kontrollen

1 Sind wegen besonderer Umstände oder unvollständiger Pläne zusätzliche Kontrollen oder Expertisen erforderlich, kann die Gemeinde für die daraus entstehenden Kosten eine zusätzliche Gebühr von höchstens Fr.       verlangen.

2 Das Gleiche gilt für Kosten, die durch nachträgliche Kontrollen der Anlagen entstehen.

**7. KAPITEL**

**Verzugszinsen und Rechtsmittel**

**Art. 47** Verzugszinsen

Sämtliche nicht fristgerecht bezahlte Gebühren werden zu dem für die Einkommens- und Vermögenssteuer von den natürlichen Personen anwendbaren Verzugszinssatz verzinst.

**Art. 48** Rechtsmittel

1 Einsprachen gegen die Anwendung der Bestimmungen dieses Reglements sind dem Gemeinderat innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung einzureichen.

2 Gegen den Entscheid des Gemeinderats kann innert 30 Tagen nach Mitteilung beim Oberamtmann Beschwerde erhoben werden.

**8. KAPITEL**

**Schlussbestimmungen**

**Art. 49** Aufhebung bisherigen Rechts

Das Reglement       über       wird aufgehoben.

**Art. 50** Inkrafttreten

Das Reglement tritt mit Genehmigung durch die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) in Kraft.

*oder*

Das Reglement tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) am 1. Januar nach der Annahme durch die Gemeindeversammlung / den Generalrat in Kraft.

*Kommentar: Mit dieser Variante kann die Gemeinde dafür sorgen, dass das Reglement am 1. Januar nach der Annahme durch die Gemeindelegislative und somit in Einklang mit der Budgetperiode in Kraft tritt.*

Durch die Gemeindeversammlung / den Generalrat angenommen am

Der/Die Gemeindeschreiber/in: Der/Die Gemeindepräsident/in:

Von der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion genehmigt am

Jean-François Steiert

Staatsrat, Direktor

Anhang: Berechnung der Einwohnergleichwerte (EGW)

**BERECHNUNG DER EINWOHNERGLEICHWERTE (EGW)**

Auf der Grundlage der empirischen Werte, die in der Literatur zu finden sind, und in Verbindung mit den tatsächlich gemessenen Werten können, sofern andere spezifische, von einer Fachperson gelieferte Daten fehlen, folgende Annahmen für die Berechnung der Gebühren getroffen werden:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art des Gebäudes / der Nutzung | | Tägliche Belastung | | Einwohnergleichwerte | | | |
| EGW | EGW | EGWBau 2 | EGWBetrieb 3 |
| g BSB5 | Liter | biochemisch | hydraulisch | Bauphase | Betriebsphase |
| Wohnhaus | pro Bewohner | 60.0 | 170.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| pro Wohnraum 1 | 60.0 | 170.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Schule, ohne Turnhalle | pro Schüler/in | 15.0 | 42.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Sporteinrichtung | pro Dusche | 15.0 | 42.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Verwaltungs- oder Gewerbegebäude | pro Mitarbeiter/in | 20.0 | 56.7 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Hotel, Gästezimmer | pro Bett | 60.0 | 170.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00\* |
| Restaurant | pro Sitzplatz | 20.0 | 56.7 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Wirtschaft | pro Sitzplatz | 3.0 | 8.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Kino | pro Sitzplatz | 1.5 | 4.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Camping | pro 1000 m2 | 480.0 | 1360.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Spital / Heim | pro Bett | 120 | 340.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00\* |
| Militärunterkunft | pro Bett | 60.0 | 170.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00\* |
| Käserei | pro Tonne verkäste Milch | 1080.0 | 2000.0 | 18.00 | 11.76 | 13.84 | 15.92 |
| Sammelstelle | pro Tonne gelieferte Milch | 480.0 | 1000.0 | 8.00 | 5.88 | 6.59 | 7.29 |
| Schlachthof | pro Grossvieheinheit (GVE) | 3000.0 | 4000.0 | 50.00 | 23.53 | 32.35 | 41.18 |
| pro Kleinvieheinheit (KVE) | 720.0 | 2000.0 | 12.00 | 11.76 | 11.84 | 11.92 |
| Bäckerei | pro Mitarbeiter/in | 90.0 | 255.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Gemüsezubereitung | pro Tonne Konservengemüse | 4000.0 | 8000.0 | 66.67 | 47.06 | 53.59 | 60.13 |
| pro Tonne verarbeitete Kartoffeln | 25.0 | 8000.0 | 0.42 | 47.06 | 31.51 | 15.96 |
| Brennerei | pro Liter reiner Alkohol | 650.0 | 30.0 | 10.83 | 0.18 | 3.73 | 7.28 |
| Brauerei | pro Hektoliter Getränk | 120.0 | 150.0 | 2.00 | 0.88 | 1.25 | 1.63 |

1 Als Wohnräume gelten Schlaf- und Wohnzimmer

2 Die EGW während der Bauarbeiten werden wie folgt berechnet:

3 Die EGW während des Betriebs werden wie folgt berechnet:

\* Kann mit den realisierten Logiernächten gewichtet werden.

Beispiel: für 1 Bett, 220 Übernachtungen auf die 365 möglichen Tage geben 220/365=0.6 EGW

**TARIFBLATT**

*Der Gemeinderat*

gestützt auf Artikel 44 des Reglements über die Beseitigung und Reinigung von Abwasser

*beschliesst:*

Die im Reglement über die Beseitigung und Reinigung von Abwasser vorgesehenen Gebühren werden wie folgt festgelegt:

**Art. 28 Abs. 1**

a) Fr.       pro m2 Parzellenfläche x die Geschossflächenziffer (GFZ) der betreffenden Bauzone

oder Fr.       pro m3 (Parzellenfläche in m2 x den maximalen Volumenwert), wenn im GBR ein Volumenwert für die Bauzone festgelegt wird

b) Fr.       pro Einwohnergleichwert.

**Art. 29**

a) Fr.       pro m2 Parzellenfläche x die Geschossflächenziffer (GFZ) der betreffenden Bauzone

b) Fr.       pro Einwohnergleichwert.

**Art. 38 Abs. 1**

a) Fr.       pro m2 Parzellenfläche x die Geschossflächenziffer (GFZ) der betreffenden Bauzone

oder Fr.       pro m3 (Parzellenfläche in m2 x den maximalen Volumenwert), wenn im GBR ein Volumenwert für die Bauzone festgelegt wird

b) Fr.       pro Einwohnergleichwert.

**Art. 39**

a) Fr.       pro m2 Parzellenfläche x die Geschossflächenziffer (GFZ) der betreffenden Bauzone

b) Fr.       pro Einwohnergleichwert.

**Art. 41**

Fr.       pro m3 verbrauchte Wassermenge.

Durch den Gemeinderat von       am       angenommen.

Der/Die Gemeindeschreiber/in: Der/Die Gemeindepräsident/in: