## Stauvolumen
Dimensionierung des Rückhaltevolumens für kleine Versickerungs- und Retentionsanlagen
A. | Ziel und Anwendungsbereich
Das vorliegende Formular will das Berechnen des notwendigen Rückhaltevolumens für individuelle Anlagen vereinfachen. Es richtet sich an Architekten, Ingenieure, befähigtes Personal, Gemeinden und Eigentümer.
Es definiert zugleich anhand der Art des Abwassers, der Zulässigkeitsprüfung und des Anlagestandorts (Gewässerschutzzonen), ob Einschränkungen für die Versickerung berücksichtigt werden müssen
Für die Umsetzung empfiehlt es sich die nachfolgenden einschlägigen Normen und Richtlinien anzuwenden.
B. | Einschlägige Normen | [5 empty] | Vollzugshilfen des AfU
[ 1] | Schweizer Norm SN 592 000 « Liegenschaftsentwässerung » (Ausgabe 2012) | [5 empty] | [ 4] | - 4.2.007 Projektregen und Abflussberechnung
[ 2] | VSA-Richtlinie « Regenwasserentsorgung » (Ausgabe 2002 und Update 2008) | [5 empty] | [ 5] | - 4.2.009 Versickerung von nicht verschmutztem Wasser
[ 3] | Wegleitung Gewässerschutz, BAFU, Ausgabe 2004 | [5 empty] | [ 6] | - 4.2.010 Retention von nicht verschmutztem Wasser
C. | Definition der Einschränkungen für Versickerungsanlagen | [5 empty] | Geoportal : Belastete Standorte und Gewässerschutzbereiche
Objekte im vorgesehenen Versickerungsbereich
| - Gewässerschutzzone | Siehe Geoportal |  | übrige Bereiche üB
| - belasteter Standort |  |  | Nein
Nutzung des Gebäudes des zu versickenden Abwassers
| - für Dachabwasser |  |  | Wohn- oder Dienstleistungsgebäude
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Wohn- oder Dienstleistungsgebäude
Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung gemäss [2]
| - für Dachabwasser |  |  | Zulässig
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Zulässig
Vorgesehener Anlagentyp
| - für Dachabwasser |  |  | mit humoser Oberbodenpassage
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | mit humoser Oberbodenpassage
| Einschränkungen oder Bewilligungen | [7 empty] | Die Beurteilung gilt nur als Anhaltspunkt, ein Gutachten durch qualifiziertes Fachpersonal bleibt vorbehalten.
| - für Dachabwasser |  |  | Zulässig*
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Zulässig*
* Unter vorbehalt eines Entscheids der Raumplanungs, Umwelt und Baudirektion (RUBD)
D. | Dimensionierung |  |  |  |  | Anlagetyp : |  | Retentionsanlage
Angaben zu der Abfluss beeinflussenden Oberfläche
a) | Gesamt Fläche |  | A | 0.08 | [ha] |  | = | auszufüllende Felder
a) | Reduzierte Fläche |  | Ared | 0.0207 | [ha]
a) | Mittlerer Abflussbeiwert |  | Ψ | 0.25875 | [-] | Anwendungkriterium: |  |  | qab > 5 l/s*hared, massgebliche Regendauer <60 min
Projektregen
b) | Region des Kanton Freiburg |  |  | Übergangszone
c) | Jährlichkeit (5 Jahren gemäss [ 4]) |  |  | 1 Jahr
Abfluss am Auslauf
d) | Art der Bedingung | Abflussbeiwert
e) | Einzuhaltende Bedingung | 0.245 | [-]
f) | Wirkungsgrad des Abflussreglers | 1 | [-]
|  |  | Max. | gew.
g) | Regulierte Abflussmenge | Qab | 4.6628 | 4.6628 | [l/s]
j) | Débit spécifique de sortie | qab | 58.2855 | 58.2855 | [l/(s*ha)]
h) | Spezifische regulierte Abflussmenge | qab | 225.2581 | 225.2581 | [l/(s*hared)]
Rückhaltevolumen
| spezifisches Rückhaltevolumen |  |  | 42.5 | [m3/hared]
Plateau
| Vrét.spéc. |  | #REF!
Préalpes
| Vrét.spéc. |  | #REF!
Transition
| Vrét.spéc. |  | #REF!
| benötigtes Rückhaltevolumen |  |  | 0.87975 | [m3]
a) | bestimmt gemäss [ 4]
b) | gemäss Anhang 1 aus [ 5] oder [ 6]
c) | gemäss [ 4]
d) | muss der im GEP** gegebenen Bedingung für die betroffene Parzelle entsprechen (entweder eine Abflussmenge, eine spezifische Abflussmenge oder ein Abflussbeiwert)
e) | maximaler Wert, welcher gemäss GEP** eingehalten werden muss (achten Sie auf die Einheiten, welche je nach ausgewählter Bedingung ändern)
f) | variert je nach Typ von Abflussregler (kalibrierte Lochblende, Wirbeldrossel, usw. ). Auskunft beim Hersteller beziehen, Standard =1
g) | entspricht der gedrosselten Abflussmenge (maximaler Abfluss oder Wirkungsgrad gewichteter Abfluss )
h) | entspricht dem Parameter auf der Abszisse des Bemessungsdiagrammes
Datum und Unterschrift :
** GEP = genereller Entwässerungsplan
| Fassungsbereich S1 |  |  |  | Mittelland
| Schutzzone S2 |  |  |  | Voralpen
| Schutzzone S3 |  |  |  | Übergangszone
Gewässerschutzbereich Au
| Zuströmbereich Zu |  |  |  | 1 Jahr
| übrige Bereiche üB |  |  |  | 5 Jahren
| Wohn- oder Dienstleistungsgebäude |  |  |  | Abflussmenge
| Industrie oder Gewerbe |  |  |  | Abflussmenge pro ha
| Mischzone |  |  |  | Spez. Abflussmenge
| Landwirtschaft |  |  |  | Abflussbeiwert
Zulässig
Zulässig mit Vorbehandlung
Unzulässig
mit humoser Oberbodenpassage
direkte unterirdische Versickerung
Zulässig*
Zulässig*, mit Vorbehandlungsanlage
Verboten; Aussnahmen von fall zu fall möglich
Verboten
* Unter vorbehalt eines Entscheids der Raumplanungs, Umwelt und Baudirektion (RUBD)
Ja
Nein

## A (hidden)
Abflussmenge | Débit | [l/s] | Région Plateau Z = 5 ans | [7 empty] | Région Plateau Z = 1 ans
Abflussmenge pro ha | Débit | [l/(s*ha)] | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
Spez. Abflussmenge | Débit | [l/(s*hared)] | 5 | 10 | 0 | -1179.7551 | 5 | 318 |  |  | 5 | 10 | 0 | -745.084 | 5 | 180
Abflussbeiwert | Coefficient de ruissellement | [-] | 10 | 20 | 0 | -533.9808 | 10 | 284 |  |  | 10 | 20 | 0 | -422.1969 | 10 | 159
|  |  | 20 | 30 | 0 | -349.2485 | 20 | 246 | -38 |  | 20 | 30 | 0 | -299.042 | 20 | 132 | -27
Mittelland | 1 Jahr |  | 30 | 40 | 0 | -212.5678 | 30 | 217 | -29 | 9 | 30 | 40 | 0 | -181.8872 | 30 | 111 | -21 | 6
Voralpen | 5 Jahren |  | 40 | 50 | 0 | -156.9904 | 40 | 195 | -22 | 7 | 40 | 50 | 0 | -163.3613 | 40 | 96 | -15 | 6
Übergangszone |  |  | 50 | 60 | 0 | -121.9388 | 50 | 176 | -19 | 3 | 50 | 60 | 0 | -128.3097 | 50 | 82 | -14 | 1
|  |  | 60 | 70 | 0 | -88.8872 | 60 | 159 | -17 | 2 | 60 | 70 | 0 | -78.7323 | 60 | 70 | -12 | 2
q ab = | 225.2581 |  | 70 | 80 | 0 | -57.8355 | 70 | 144 | -15 | 2 | 70 | 80 | 0 | -63.2065 | 70 | 61 | -9 | 3
|  |  | 80 | 90 | 0 | -28.7839 | 80 | 131 | -13 | 2 | 80 | 90 | 0 | -48.6807 | 80 | 53 | -8 | 1
| 5 Jahren | 1 Jahr | 90 | 100 | 0 | -15.2581 | 90 | 120 | -11 | 2 | 90 | 100 | 0 | -21.6291 | 90 | 46 | -7 | 1
Mittelland | 93 | 35 | 100 | 110 | 0 | -2.7323 | 100 | 110 | -10 | 1 | 100 | 110 | 0 | 3.4226 | 100 | 41 | -5 | 2
Voralpen | 130 | 50 | 110 | 120 | 93 | 8.7935 | 110 | 101 | -9 | 1 | 110 | 120 | 35 | 3.4226 | 110 | 38 | -3 | 2
Übergangszone | 111.5 | 42.5 |  |  |  |  | 120 | 93 | -8 | 1 |  |  |  |  | 120 | 35 | -3 | 0
|  |  | Région Préalpes Z = 5 ans | [7 empty] | Région Préalpes Z = 1 ans
Intensité pluviométrique (SN 640 350): |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
|  |  | 5 | 10 | 0 | -1235.91 | 5 | 394 |  |  | 5 | 10 | 0 | -921.3421 | 5 | 224
Admis: temps de concentration: |  | 5 | 10 | 20 | 0 | -590.1357 | 10 | 357 |  |  | 10 | 20 | 0 | -469.3001 | 10 | 198
|  |  | 20 | 30 | 0 | -364.3517 | 20 | 313 | -44 |  | 20 | 30 | 0 | -284.5678 | 20 | 167 | -31
T = 1ans | Mittelland |  | 30 | 40 | 0 | -266.7227 | 30 | 280 | -33 | 11 | 30 | 40 | 0 | -206.4646 | 30 | 145 | -22 | 9
|  |  | 40 | 50 | 0 | -155.5678 | 40 | 252 | -28 | 5 | 40 | 50 | 0 | -169.413 | 40 | 127 | -18 | 4
aT | 23.61 | [-] | 50 | 60 | 0 | -120.5162 | 50 | 230 | -22 | 6 | 50 | 60 | 0 | -99.3097 | 50 | 111 | -16 | 2
bT | 0.219 | [-] | 60 | 70 | 0 | -70.9388 | 60 | 210 | -20 | 2 | 60 | 70 | 0 | -82.7839 | 60 | 99 | -12 | 4
t | 0.083333 | [-] | 70 | 80 | 0 | -39.8872 | 70 | 193 | -17 | 3 | 70 | 80 | 0 | -82.7839 | 70 | 88 | -11 | 1
Intensité | 78.0926 | [mm/h] | 80 | 90 | 0 | -25.3613 | 80 | 178 | -15 | 2 | 80 | 90 | 0 | -39.2065 | 80 | 77 | -11 | 0
Intensité | 217.0975 | [l/s/ha] | 90 | 100 | 0 | -11.8355 | 90 | 164 | -14 | 1 | 90 | 100 | 0 | -25.6807 | 90 | 69 | -8 | 3
|  |  | 100 | 110 | 0 | 13.2161 | 100 | 151 | -13 | 1 | 100 | 110 | 0 | -13.1549 | 100 | 62 | -7 | 1
T = 1ans | Voralpen |  | 110 | 120 | 130 | 24.7419 | 110 | 140 | -11 | 2 | 110 | 120 | 50 | -13.1549 | 110 | 56 | -6 | 1
[7 empty] | 120 | 130 | -10 | 1 |  |  |  |  | 120 | 50 | -6 | 0
aT | 28.6 | [-] | Région Transition Z = 5 ans | [7 empty] | Région Transition Z = 1 ans
bT | 0.224 | [-] | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
t | 0.083333 | [-] | 5 | 10 | 0 | -1207.8325 | 5 | 356 |  |  | 5 | 10 | 0 | -833.2131 | 5 | 202
Intensité | 93.0586 | [mm/h] | 10 | 20 | 0 | -562.0582 | 10 | 320.5 |  |  | 10 | 20 | 0 | -445.7485 | 10 | 178.5
Intensité | 258.7028 | [l/s/ha] | 20 | 30 | 0 | -356.8001 | 20 | 279.5 |  |  | 20 | 30 | 0 | -291.8049 | 20 | 149.5
|  |  | 30 | 40 | 0 | -239.6453 | 30 | 248.5 |  |  | 30 | 40 | 0 | -194.1759 | 30 | 128
Mittelland |  | 217.0975 | 40 | 50 | 0 | -156.2791 | 40 | 223.5 |  |  | 40 | 50 | 0 | -166.3872 | 40 | 111.5
Voralpen |  | 258.7028 | 50 | 60 | 0 | -121.2275 | 50 | 203 |  |  | 50 | 60 | 0 | -113.8097 | 50 | 96.5
Übergangszone |  | 237.9001 | 60 | 70 | 0 | -79.913 | 60 | 184.5 |  |  | 60 | 70 | 0 | -80.7581 | 60 | 84.5
|  |  | 70 | 80 | 0 | -48.8613 | 70 | 168.5 |  |  | 70 | 80 | 0 | -72.9952 | 70 | 74.5
Pluie |  | 237.9001 | 80 | 90 | 0 | -27.0726 | 80 | 154.5 |  |  | 80 | 90 | 0 | -43.9436 | 80 | 65
|  |  | 90 | 100 | 0 | -13.5468 | 90 | 142 |  |  | 90 | 100 | 0 | -23.6549 | 90 | 57.5
|  |  | 100 | 110 | 0 | 5.2419 | 100 | 130.5 |  |  | 100 | 110 | 0 | -4.8661 | 100 | 51.5
|  |  | 110 | 120 | 111.5 | 16.7677 | 110 | 120.5 |  |  | 110 | 120 | 42.5 | -4.8661 | 110 | 47
[7 empty] | 120 | 111.5 | [6 empty] | 120 | 42.5
Graphique
|  |  |  | 225.2581 | 0
|  |  |  | 225.2581 | 42.5
|  |  |  | 42.5 | 0
|  |  |  | 42.5 | 225.2581
[5 empty] | 5 Jahren |  |  | 1 Jahr |  |  |  |  | 1 Jahr
|  |  |  | 5 | 356 |  | 5 | 202 |  |  |  | 5 | 202
|  |  |  | 10 | 320.5 |  | 10 | 178.5 |  |  |  | 10 | 178.5
|  |  |  | 20 | 279.5 |  | 20 | 149.5 |  |  |  | 20 | 149.5
|  |  |  | 30 | 248.5 |  | 30 | 128 |  |  |  | 30 | 128
|  |  |  | 40 | 223.5 |  | 40 | 111.5 |  |  |  | 40 | 111.5
|  |  |  | 50 | 203 |  | 50 | 96.5 |  |  |  | 50 | 96.5
|  |  |  | 60 | 184.5 |  | 60 | 84.5 |  |  |  | 60 | 84.5
|  |  |  | 70 | 168.5 |  | 70 | 74.5 |  |  |  | 70 | 74.5
|  |  |  | 80 | 154.5 |  | 80 | 65 |  |  |  | 80 | 65
|  |  |  | 90 | 142 |  | 90 | 57.5 |  |  |  | 90 | 57.5
|  |  |  | 100 | 130.5 |  | 100 | 51.5 |  |  |  | 100 | 51.5
|  |  |  | 110 | 120.5 |  | 110 | 47 |  |  |  | 110 | 47
|  |  |  | 120 | 111.5 |  | 120 | 42.5 |  |  |  | 120 | 42.5