Commune 	……………

Rapport de contrôle des installations de l’entreprise

Entreprise :	………………………			Responsable	M. ………………

……………..

Date de la vision locale :	……………….

Participants :			………………		entreprise

………………		entreprise

………………		conseiller communal

………………		SEn

………………		STEP

………………		ingénieur mandaté

Données de base

- Types d’activité :

- production/fabrication de 		, avec quantités annuelles …………………………………………….

- assemblage de pièces fabriquées à l’extérieur 		, avec quantités annuelles …………………………………………….

- stockage et vente de produits fabriqués ailleurs 		, avec quantités annuelles …………………………………………….

- principaux équipements de production/fabrication

- magasin de vente / autre (à spécifier)

- données particulières ……………………………… (quantité annuelle de lait coulé/transformé par ex.)

- début d’activité / transformations importantes

- Personnel

Personnel employé : …….. personnes

Horaire de travail : ………. (usuel / en équipe)

- Consommation d’eau : ................ m3/an (année), y compris celle de … appartement(s) (……. personnes). L’eau provient du réseau communal / d’une source privée / ou des deux (souligner ce qui convient).

Remarque : 	sur la base du relevé du compteur d’entrée, la consommation d’eau de l’exploitation, hors appartement(s), peut être estimée à ……….. m3/an environ, ce qui correspondrait à une consommation spécifique de …… m3/to de produits, valeur faible/usuelle/élevée pour ce type d’entreprise (à spécifier).

Les relevés des compteurs d’eau des adoucisseurs indiquent ……… m3 ce jour, et celui de la chaudière à vapeur ….. m3 (si ces installations existent).

- Types d’eaux résiduaires

- eaux usées sanitaires, volume estimé ………..m3/an

- nettoyages des installations, conduites, équipements, sols, volume estimé ………..m3/an

- eaux de process (à spécifier), volume estimé ………..m3/an

- régénération adoucisseurs (si existants), volume estimé ………..m3/an

- eaux de refroidissement I (process) en circuit ouvert, volume estimé ………..m3/an

- eaux de refroidissement II (compresseurs frigorifiques) en circuit ouvert, volume estimé ………..m3/an

- autres eaux résiduaires (à spécifier), volume estimé ………..m3/an.

- Modes de rejet des eaux

- en système unitaire/séparatif (…. chambres extérieures, EU et EC, sur réseau communal)

- …. chambres EU à l’intérieur (EU sanitaires, EU caves et EUI après neutralisation)

- …. réseaux de canalisations : EC (avec rétention des eaux pluviales et pompage des eaux de drainage), EU avec rejet direct (appartement(s)) et EUI avec rejet direct et EUI sur installation de prétraitement (à spécifier)

- Installation de prétraitement des eaux

- installation automatique de prétraitement fonctionnant en continu/par charges, avec cuve de …. m3 et contrôle final du pH avec enregistrement électronique (à spécifier)

- vidange des effluents neutralisés par pompage/vanne automatique de fond commandée par le pH final placé sur la conduite de vidange (à spécifier)

- installation ………….….. fournie par ………………….., mise en service en ………..

- dépotoirs et séparateurs à hydrocarbures, types et capacités …........................………, vidangés ……. fois par an par l’entreprise …………

- contrôle des raccordements sur l’installation de prétraitement fait/à faire (à spécifier)

- instructions de service, journal d’exploitation et contrat d’entretien fournis/à fournir (à spécifier)

- Produits chimiques (process et nettoyage des installations) et déchets

- process I	…………………………………………………..

- process II	…………………………………………………..

- …… container de …… litres de ……………., sans/sur bac de rétention (à spécifier)

- …… container de …… litres de ……………., sans/sur bac de rétention (à spécifier)

- déchets I	………………, quantité ……. kg/an, repris par …………….. (à spécifier)

- déchets II	………………, quantité ……. kg/an, repris par …………….. (à spécifier)

- sécurisation complète des produits liquides et séparation des produits incompatibles existant/à faire (à spécifier)

- inventaire complet et quantités annuelles de produits chimiques à transmettre par l’exploitant

Plans des canalisations : 	plans conformes à l’exécution remis/à établir (à spécifier)

Remarques

- les compresseurs frigorifiques sont refroidis à l’air/à l’eau (à spécifier)

- le contrôle des raccordements sur le réseau communal (n’) a (pas) été fait par la commune, mais pas celui des raccordements intérieurs (à spécifier)

- le volume des bacs de rétention des containers à produits est suffisant/insuffisant (exigence SEn : 100 % de rétention), à spécifier

- les eaux de refroidissement sont raccordées sur le réseau EU/EC (à spécifier)

- les eaux de régénération des adoucisseurs et les concentrats d’osmose inverse devraient être évacués sur le réseau EC (si applicable)

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

Mesures de protection des eaux à réaliser (si applicables) et planning

- Etablissement par les mandataires des plans complets de toutes les canalisations d’eaux claires et d’eaux usées, conformes à l’exécution, jusqu’aux raccordements aux collecteurs communaux, à transmettre en 3 exemplaires à l’Administration communale de ........................., délai à fixer

- Etablissement d’un projet d’installation de prétraitement des eaux résiduaires industrielles, à transmettre pour approbation avant exécution en 3 exemplaires à l’Administration communale de ........................., délai à fixer

- Etude d’amélioration des installations de rétention pour les cuves et les containers de produits chimiques (par exemple containers à double paroi), avec transmission en 3 exemplaires à l’Administration communale de ........................., délai à fixer

- Contrôle par le SEn, la commune et les mandataires, après réception des plans conformes, de tous les raccordements : eaux usées industrielles sur prétraitement, eaux usées industrielles à rejet direct, eaux de refroidissement, eaux usées sanitaires et eaux pluviales (y compris ouvrages de rétention), délai à fixer

- Etude de séparation des eaux non polluées, le cas échéant, avec transmission des propositions en 3 exemplaires à l’Administration communale de ........................., délai à fixer, pour approbation avant exécution

- Réception par le SEn, la commune et l’Association intercommunale de l’installation de prétraitement avec le fournisseur, la maison ……………. et le fabriquant, la maison …………, avec remise du dossier d’instructions de service et d’un contrat d’entretien, délai à fixer

- Réception finale par le SEn, la commune et l’Association intercommunale de toutes les installations d’évacuation et de prétraitement des eaux, après réalisation des travaux de mise en conformité, délai défini ultérieurement

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….