## Volume d'accumulation
Dimensionnement des volumes d'accumulation pour installations d'infiltration ou de rétention
A. | Objectif et champ d'application
Le présent formulaire est mis à disposition des architectes, ingénieurs, personnes qualifiées, communes et propriétaires afin de leur permettre de déterminer facilement les volumes d'accumulation nécessaires pour les petites installations d'infiltration ou de rétention.
Il permet également de définir si des restrictions sont applicables aux installations d'infiltration en fonction de la provenance des eaux à infiltrer, de l'examen de l'admissibilité de l'infiltration et de l'implantation de l'installation (zones de protection des eaux, site pollués, etc., voir en particulier [ 5]).
Pour la planification et la réalisation d'installations d'infiltration et de rétention, il convient de se référer aux références normatives et aides à l'exécution ci-après.
B. | Références normatives
[1] | Norme Suisse SN 592 000 « Evacuation des eaux des biens-fonds », Edition 2012 | [5 empty] | [4] | - 4.2.007 Pluies de projet et débits ruisselés
[2] | Directive VSA « Evacuation des eaux pluviales », Edition 2002 et mise à jour 2008 | [5 empty] | [5] | - 4.2.009 Infiltration des eaux non polluées
[3] | Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, OFEV, Edition 2004 | [5 empty] | [6] | - 4.2.010 Rétention des eaux non polluées
C. | Définition des restrictions applicables aux installations d'infiltration | [5 empty] | Guichet cartographique : Sites pollués et secteurs de protection des eaux
Objets présents dans la zone où est prévue l'infiltration
| - Secteur de protection des eaux | Voir guichet cartographique |  | Autres
| - Sites pollués |  |  | Non
Affectation des immeubles d'où proviennent les eaux à infiltrer
| - pour les surfaces de toits |  |  | Habitation ou activités de service
| - pour les surfaces de parking et de trafic |  |  | Habitation ou activités de service
Résultat de l'examen d'admissibilité selon [ 2]
| - pour les surfaces de toits |  |  | Admissible
| - pour les surfaces de parking et de trafic |  |  | Admissible
Type d'installation prévue
| - pour les surfaces de toit |  |  | En surface à travers l'humus
| - pour les surfaces de parking et de trafic |  |  | En surface à travers l'humus
| Restrictions ou autorisation | [7 empty] | Indications fournies à titre pûrement indicatif, les conclusions d'un examen réalisé par des personnes qualifiées restant reservées.
| - pour les surfaces de toits |  |  | Autorisé*
| - pour les surfaces de parking et de trafic |  |  | Autorisé*
* Sous réserve d'une décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constuctions
D. | Dimensionnement |  |  |  |  | Installation : |  | Rétention
Caractéristiques de la surface contribuant à l'écoulement
a) | Surface totale |  | S | 0.08 | [ha] |  | = | cellules à renseigner
a) | Surface réduite totale |  | Sréd | 0.0207 | [ha]
a) | Coefficient de ruissellement moyen |  | Ψ | 0.25875 | [-] | Conditions d'application : |  |  | qab > 5 l/s*haréd, durée de pluie déterminante <60 min
Pluie de projet
b) | Région du canton de Fribourg |  |  | Transition
c) | Temps de retour (par défaut 5 ans, selon [ 4]) |  |  | 5 ans
Débit de sortie
d) | Type de condition à respecter | Coefficient de ruissellement
e) | Condition à respecter | 0.05 | [-]
f) | Rendement du régulateur d'écoulement | 1 | [-]
|  |  | Max. | Pond.
g) | Débit de restitution | Qab | 0.9516 | 0.9516 | [l/s]
j) | Débit spécifique de sortie | qab | 11.895 | 11.895 | [l/(s*ha)]
h) | Débit sortant spécifique | qab | 45.971 | 45.971 | [l/(s*haréd)]
Volume d'accumulation
| Volume d'accumulation spécifique |  |  | 211.2594 | [m3/hared]
Plateau
| Vrét.spéc. |  | #REF!
Préalpes
| Vrét.spéc. |  | #REF!
Transition
| Vrét.spéc. |  | #REF!
| Volume d'accumulation nécessaire |  |  | 4.3731 | [m3]
a) | Déterminés selon [ 4]
b) | Selon annexe 1 de [ 5] ou [ 6]
c) | Selon [ 4]
d) | A choisir selon la condition fixée par le PGEE** pour la parcelle concernée (soit un débit, un débit spécifique ou un coefficient de ruissellement)
e) | Valeur maximale à respecter, selon le PGEE** (Attention à l'unité, laquelle varie selon le type de condition à respecter choisi ci-dessus)
f) | Varie en fonction du type de régulateur d'écoulement prévu (orifice calibré, régulateur à effet Vortex, etc. ). Renseignement à demander auprès du fournisseur, par défaut =1
g) | Correspond au débit limité par le régulateur d'écoulement (soit le débit maximum, soit le débit pondéré en fonction du rendement du régulateur d'écoulement)
h) | Correspond au paramètre en abscisse de l'abaque de dimensionnement
Date et signature :
** PGEE: Plan général d'évacuation des eaux
| Zone de protection S1 |  |  | Débit sortant |  |  |  | Plateau | 1 an
| Zone de protection S2 |  |  | Débit sortant par ha |  |  |  | Préalpes | 5 ans
| Zone de protection S3 |  |  | Débit sortant spécifique |  |  |  | Transition
| Secteur de protection Au |  |  | Coefficient de ruissellement
Aire d'alimentation Zu
Autres
Habitation ou activités de service
Artisanat ou industrie
Mixte
Exploitation agricole
Admissible
Admissible avec traitement
Non admissible
En surface à travers l'humus
Directement dans le sous-sol
Autorisé*
Autorisé*, avec mise en place d'un traitement
Interdit; dérogation possible de cas en cas
Interdit
* Sous réserve d'une décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constuctions
Oui
Non

## A (hidden)
Débit sortant | Débit | [l/s] | Région Plateau Z = 5 ans | [7 empty] | Région Plateau Z = 1 ans
Débit sortant par ha | Débit | [l/(s*ha)] | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
Débit sortant spécifique | Débit | [l/(s*haréd)] | 5 | 10 | 0 | 39.3969 | 5 | 318 |  |  | 5 | 10 | 0 | 7.9216 | 5 | 180
Coefficient de ruissellement | Coefficient de ruissellement | [-] | 10 | 20 | 0 | 147.31 | 10 | 284 |  |  | 10 | 20 | 0 | 61.8782 | 10 | 159
|  |  | 20 | 30 | 0 | 170.684 | 20 | 246 | -38 |  | 20 | 30 | 0 | 77.4608 | 20 | 132 | -27
Plateau | 1 an |  | 30 | 40 | 0 | 181.8637 | 30 | 217 | -29 | 9 | 30 | 40 | 0 | 87.0434 | 30 | 111 | -21 | 6
Préalpes | 5 ans |  | 40 | 50 | 183.655 | 183.655 | 40 | 195 | -22 | 7 | 40 | 50 | 87.6405 | 87.6405 | 40 | 96 | -15 | 6
Transition |  |  | 50 | 60 | 0 | 182.8492 | 50 | 176 | -19 | 3 | 50 | 60 | 0 | 86.8347 | 50 | 82 | -14 | 1
|  |  | 60 | 70 | 0 | 180.0434 | 60 | 159 | -17 | 2 | 60 | 70 | 0 | 82.6261 | 60 | 70 | -12 | 2
q ab = | 45.971 |  | 70 | 80 | 0 | 175.2376 | 70 | 144 | -15 | 2 | 70 | 80 | 0 | 80.2232 | 70 | 61 | -9 | 3
|  |  | 80 | 90 | 0 | 168.4319 | 80 | 131 | -13 | 2 | 80 | 90 | 0 | 76.8203 | 80 | 53 | -8 | 1
| 5 ans | 1 an | 90 | 100 | 0 | 164.029 | 90 | 120 | -11 | 2 | 90 | 100 | 0 | 68.0145 | 90 | 46 | -7 | 1
Plateau | 183.655 | 87.6405 | 100 | 110 | 0 | 158.6261 | 100 | 110 | -10 | 1 | 100 | 110 | 0 | 57.2087 | 100 | 41 | -5 | 2
Préalpes | 238.8637 | 117.4463 | 110 | 120 | 0 | 152.2232 | 110 | 101 | -9 | 1 | 110 | 120 | 0 | 57.2087 | 110 | 38 | -3 | 2
Transition | 211.2594 | 102.5434 |  |  |  |  | 120 | 93 | -8 | 1 |  |  |  |  | 120 | 35 | -3 | 0
|  |  | Région Préalpes Z = 5 ans | [7 empty] | Région Préalpes Z = 1 ans
Intensité pluviométrique (SN 640 350): |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
|  |  | 5 | 10 | 0 | 90.8143 | 5 | 394 |  |  | 5 | 10 | 0 | 10.9506 | 5 | 224
Admis: temps de concentration: |  | 5 | 10 | 20 | 0 | 198.7274 | 10 | 357 |  |  | 10 | 20 | 0 | 86.4898 | 10 | 198
|  |  | 20 | 30 | 0 | 227.2956 | 20 | 313 | -44 |  | 20 | 30 | 0 | 109.8637 | 20 | 167 | -31
T = 1ans | Plateau |  | 30 | 40 | 0 | 235.2811 | 30 | 280 | -33 | 11 | 30 | 40 | 0 | 116.2521 | 30 | 145 | -22 | 9
|  |  | 40 | 50 | 238.8637 | 238.8637 | 40 | 252 | -28 | 5 | 40 | 50 | 117.4463 | 117.4463 | 40 | 127 | -18 | 4
aT | 23.61 | [-] | 50 | 60 | 0 | 238.0579 | 50 | 230 | -22 | 6 | 50 | 60 | 0 | 115.8347 | 50 | 111 | -16 | 2
bT | 0.219 | [-] | 60 | 70 | 0 | 233.8492 | 60 | 210 | -20 | 2 | 60 | 70 | 0 | 114.4319 | 60 | 99 | -12 | 4
t | 0.083333 | [-] | 70 | 80 | 0 | 229.0434 | 70 | 193 | -17 | 3 | 70 | 80 | 0 | 114.4319 | 70 | 88 | -11 | 1
Intensité | 78.0926 | [mm/h] | 80 | 90 | 0 | 225.6405 | 80 | 178 | -15 | 2 | 80 | 90 | 0 | 104.2232 | 80 | 77 | -11 | 0
Intensité | 217.0975 | [l/s/ha] | 90 | 100 | 0 | 221.2376 | 90 | 164 | -14 | 1 | 90 | 100 | 0 | 99.8203 | 90 | 69 | -8 | 3
|  |  | 100 | 110 | 0 | 210.4319 | 100 | 151 | -13 | 1 | 100 | 110 | 0 | 94.4174 | 100 | 62 | -7 | 1
T = 1ans | Préalpes |  | 110 | 120 | 0 | 204.029 | 110 | 140 | -11 | 2 | 110 | 120 | 0 | 94.4174 | 110 | 56 | -6 | 1
[7 empty] | 120 | 130 | -10 | 1 |  |  |  |  | 120 | 50 | -6 | 0
aT | 28.6 | [-] | Région Transition Z = 5 ans | [7 empty] | Région Transition Z = 1 ans
bT | 0.224 | [-] | interval q ab |  |  | v spec | x | y |  |  | interval q ab |  |  | v spec | x | y
t | 0.083333 | [-] | 5 | 10 | 0 | 65.1056 | 5 | 356 |  |  | 5 | 10 | 0 | 9.4361 | 5 | 202
Intensité | 93.0586 | [mm/h] | 10 | 20 | 0 | 173.0187 | 10 | 320.5 |  |  | 10 | 20 | 0 | 74.184 | 10 | 178.5
Intensité | 258.7028 | [l/s/ha] | 20 | 30 | 0 | 198.9898 | 20 | 279.5 |  |  | 20 | 30 | 0 | 93.6623 | 20 | 149.5
|  |  | 30 | 40 | 0 | 208.5724 | 30 | 248.5 |  |  | 30 | 40 | 0 | 101.6478 | 30 | 128
Plateau |  | 217.0975 | 40 | 50 | 211.2594 | 211.2594 | 40 | 223.5 |  |  | 40 | 50 | 102.5434 | 102.5434 | 40 | 111.5
Préalpes |  | 258.7028 | 50 | 60 | 0 | 210.4536 | 50 | 203 |  |  | 50 | 60 | 0 | 101.3347 | 50 | 96.5
Transition |  | 237.9001 | 60 | 70 | 0 | 206.9463 | 60 | 184.5 |  |  | 60 | 70 | 0 | 98.529 | 60 | 84.5
|  |  | 70 | 80 | 0 | 202.1405 | 70 | 168.5 |  |  | 70 | 80 | 0 | 97.3275 | 70 | 74.5
Pluie |  | 237.9001 | 80 | 90 | 0 | 197.0362 | 80 | 154.5 |  |  | 80 | 90 | 0 | 90.5217 | 80 | 65
|  |  | 90 | 100 | 0 | 192.6333 | 90 | 142 |  |  | 90 | 100 | 0 | 83.9174 | 90 | 57.5
|  |  | 100 | 110 | 0 | 184.529 | 100 | 130.5 |  |  | 100 | 110 | 0 | 75.813 | 100 | 51.5
|  |  | 110 | 120 | 0 | 178.1261 | 110 | 120.5 |  |  | 110 | 120 | 0 | 75.813 | 110 | 47
[7 empty] | 120 | 111.5 | [6 empty] | 120 | 42.5
Graphique
|  |  |  | 45.971 | 0
|  |  |  | 45.971 | 211.2594
|  |  |  | 211.2594 | 0
|  |  |  | 211.2594 | 45.971
[5 empty] | 5 ans |  |  | 5 ans |  |  |  |  | 1 an
|  |  |  | 5 | 356 |  | 5 | 356 |  |  |  | 5 | 202
|  |  |  | 10 | 320.5 |  | 10 | 320.5 |  |  |  | 10 | 178.5
|  |  |  | 20 | 279.5 |  | 20 | 279.5 |  |  |  | 20 | 149.5
|  |  |  | 30 | 248.5 |  | 30 | 248.5 |  |  |  | 30 | 128
|  |  |  | 40 | 223.5 |  | 40 | 223.5 |  |  |  | 40 | 111.5
|  |  |  | 50 | 203 |  | 50 | 203 |  |  |  | 50 | 96.5
|  |  |  | 60 | 184.5 |  | 60 | 184.5 |  |  |  | 60 | 84.5
|  |  |  | 70 | 168.5 |  | 70 | 168.5 |  |  |  | 70 | 74.5
|  |  |  | 80 | 154.5 |  | 80 | 154.5 |  |  |  | 80 | 65
|  |  |  | 90 | 142 |  | 90 | 142 |  |  |  | 90 | 57.5
|  |  |  | 100 | 130.5 |  | 100 | 130.5 |  |  |  | 100 | 51.5
|  |  |  | 110 | 120.5 |  | 110 | 120.5 |  |  |  | 110 | 47
|  |  |  | 120 | 111.5 |  | 120 | 111.5 |  |  |  | 120 | 42.5